Asignación trabajos finales curso SimSEE 2026
1. DBESS en el sistema eléctrico de Galápagos (ADRIANA PAMELA MEDIAVILLA PEREZ Sebastián Salazar )
2. Planta de H2 de 2 MW
3. Planta de H2 de 1 GW (Gaston Ellis, SOFIA BEATRIZ HAGOPIAN LAVEGA, JUAN EDUARDO CICHERO COLMAN )
4. Mix futuro de generación Uruguay 2050 (MARIA GIMENA TECHERA KESHISHIAN, EMILIA FUENTEFRIA MARCHESI)
5. Análisis de riesgo de un generador eólico y solar al Mercado Spot (ESMS)
6. Evaluación de DBESS al Mercado Spot (BATMS)

---
GISOpt
- Repaso Gradientes de Inversión
- Simplificación sala de paso diario Uruguay 2050.
- Obtener una demanda detallada.
- Obtener una Política de Operación de los lagos inicial.
Cálculo pagos fijos y variables y configuración de decaimientos.
Configurar opciones de inversión.

---
Gradiente de Inversión

---
Cálculo del GI

---
Demanda detallada UY 2025
Bajar datos horarios de
https://adme.com.uy/panelControl/gpf.php
Pasar a tabla de 24h por renglón
      una opción es agregar encabezado “sas” y
  AnalisisSerial->Modelador->sas_to_Tabla24h

---
Configuración Costos Fijos y Variables
- Montos de inversión en formularios OddFace
- Pagos por Capacidad en la Sala

---
Pago por Potencia (PP) para tecnologías
sin decaimiento de precios
Factor de disponibilidad
f_d
Tasa de descuento (anual en moneda constante)
%ialpha
q = 1 over {1+ %ialpha}
Factor de actualización anual
Años de vida útil
n
S(q,n) = sum from i= 0 to {n-1}{ q^i } = {1-q^n} over {1-q}
Serie geométrica del actualizador durante la vida útil
Valor presente de los costos fijos
I
Horas disponibles del año
H = fd times 8760
PP = I over {H S(q,n)}
Remuneración de los costos fijos como Pago por Potencia (PP)
(pagos por capacidad puesta a disposición)

---
Pago por Potencia (PP) para tecnologías
con decaimiento de precios

---
Ejemplo Solar PV
El costo de kW instalado de solar es en 2025 de 1600 US$/kW (CAPEX+OPEX, en US$ de 2025 actualizando el OPEX con una tasa de descuento real de 10% para tener su valor presente). Las estimaciones decaimiento de precio para la solar estiman que de los 1600 US$/kW la porción 0,48 tendrá una reducción anual real de 6,6%
I_0 = 1.6E6 US$/MW
Un parque que ingrese en el año 0 (2025) debe recuperar ese costo fijo como valor presente actualizado al 2025 de sus remuneraciones por capacidad

---
Ejemplo Solar PV
El costo de kW instalado de solar es en 2025 de 1600 US$/kW (CAPEX+OPEX, en US$ de 2025 actualizando el OPEX con una tasa de descuento real de 10% para tener su valor presente). Las estimaciones decaimiento de precio para la solar estiman que de los 1600 US$/kW la porción 0,48 tendrá una reducción anual real de 6,6%
Un parque que ingrese en el año k debe recuperar ese costo fijo como valor presente actualizado al 2025+k de sus remuneraciones por capacidad
I_k = left ( %ibeta^k p + (1-p ) right ) I_0
porción con decaimiento
p= 0.48
%ibeta = 1 over { 1+ %theta }
factor de decaimiento anual
%theta = 6.6%
tasa anual de decaimiento

---
Remuneración de capacidad con decaimiento
I_k = left ( %ibeta^k p + (1-p ) right ) I_0= H sum from i = 0 to {n-1} q^i r_{k+i}
r_k = r_v %igamma^k + r_f
dividimos la remuneración en una parte con decaimiento y otra fija independiente del año.
Atención, todos cobran esa remuneración independientemente de su año de ingreso.
I_k = left ( %ibeta^k p + (1-p ) right ) I_0= H sum from i = 0 to {n-1} q^i r_v %igamma^{k+i} + H sum from i = 0 to {n-1} q^i r_f
observar que fijando:
%igamma = %ibeta
r_f = (1-p) {I_0} over {H sum from i = 0 to {n-1} q^i }
r_v = p {I_0} over {H sum from i = 0 to {n-1} (%ibeta q)^i }
e igualando términos se tiene:
y

---
Remuneración de capacidad con decaimiento
r_k = r_v %igamma^k + r_f
pago por capacidad para el año k = 0, 1 ....
PP = {I_0} over H {1} over {S(q,n) }
r_f = {I_0} over H {(1-p)} over {S(q,n) } = PP (1-p)
r_v ={I_0} over H p over {S(%ibeta q, n)} = PP p {S(q,n)} over {S(%ibeta q, n )}

---
Ejemplo solar pv
Para configurar en una sala el comportamiento de decaimiento, una posibilidad es fijar en el actor el pago por disponibilidad (de la central, no de la energía) en 1 USD/MWh y crear una funte del tipo operador multifuente con un borne de salida, que por ejemplo podría tener el cálculo:
kYear := anio_InicioDelPaso( ) - 2025.0;
// payments in US$/MW-h
Sol_utility:= 9.39+ 13.26 * ( 1.0 / 1.066 )^kYear;